第９号様式

**地下埋設配管に係る中間検査結果書**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業所名 |  | 施設名称 |  |
| 設置又は変更許可年月日 | 　　　年　　月　　日 | 設置又は変更許可番号 | 第　　　　　　　号 |
| 検　　査　　項　　目 | 検査年月日及び検査者職氏名 |
| 配管塗覆装検査 | 埋設配管の外面塗覆装の材質及び施工状況の確認 | 検査年月日検査者職氏名 | 　　年　　月　　日 |
| 配管電気防食検査 | 埋設配管の電気防食設備の電極、配線ターミナル及びリード線の接続状況並びに電位測定の結果の確認 | 検査年月日検査者職氏名 | 　　年　　月　　日 |
| 配管据え付け検査 | 埋設配管の管路位置、管路床の構造、配管据え付け状況、配管の埋設深さ、配管防護物の構造等の確認 | 検査年月日検査者職氏名 | 　　年　　月　　日 |
| 配管埋め戻し検査 | 埋設配管の埋め戻しの土砂の質、施工状況、防護工、注意標示の位置、構造等の確認 | 検査年月日検査者職氏名 | 　　年　　月　　日 |
| スラブ配筋検査 | 埋設配管の鉄筋コンクリート保護構造の確認 | 検査年月日検査者職氏名 | 　　年　　月　　日 |
| その他必要な事項 |  |
| 所見 |
| 判定 | 合　格　　・　　不　合　格 |
| 判定者職・氏名 |  |

備考　１　この用紙の大きさは、A 4とする。

　　　２　判定者は、消防職員（立会いの場合）又は工事監督責任者等とする。